# Модуль пропедевтики терапевтической стоматологии.

# Дисциплина, код дисциплины – Пропедевтика терапевтической стоматологии, ПДО 01

# Специальность:  051302 «Стоматология»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: «Стоматологический инструментарий для терапевтического приема, функциональное назначение. Уход за  стоматологическими       инструментами и стоматологическими установками. Дезинфекция, стерилизация. Контроль предстерилизационной обработки и стерилизации. Профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний».

# Объем академических часов – 3 академических часа

# Курс:  4

# Семестр – 7-8

# Алматы, 2012 г.

# Составитель: д.м.н. профессор Баяхметова А.А.

# Обсуждено на заседании модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

# Протокол №       от  «___    » ________   2011 г.

# Утверждено:

# руководитель модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

д.м.н. профессор  __________       Баяхметова А.А.

1.Тема №2. Стоматологический инструментарий для терапевтического приема, функциональное назначение. Уход за  стоматологическими       инструментами и стоматологическими установками. Дезинфекция, стерилизация. Контроль предстерилизационной обработки и стерилизации. Профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний.

2. Цель занятия:

- Формировать знания:

по устройству и назначению стоматологических инструментов терапевтического стоматологического кабинета, режимам дезинфекции и стерилизации стоматологических инструментов, контролям качества предстерилизационной обработки и стерилизации, профилактики ятрогенных и инфекционных заболеваний.

- Формировать операциональные навыки работы  со стоматологическими инструментами   стоматологического терапевтического кабинета.

- Развивать коммуникативные навыки:

путем введения новых терминов: «стоматологическое зеркало, стоматологический пинцет, стоматологический зонд, экскаватор, гладилка, штопфер, шпатель, азопирамовая проба, амидопирамовая проба, фенолфталеиновая проба, индикаторные полоски, режимы  стерилизации, сухожаровая стерилизация, химический метод стерилизации».

- Формировать  правовую  компетенцию:

путем изучения санитарных правил и норм "Санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации стоматологических организаций", информационных материалов о правовой  ответственности  врача-стоматолога, врачебных ошибках,  вменяемым и не вменяемым в вину;

- Развивать мотивацию  студентов к изучению стоматологических инструментов терапевтического назначения, режимах их дезинфекции и стерилизации, профилактики ятрогенных и инфекционных заболеваний в условиях терапевтического стоматологического кабинета.

3. Задачи обучения:

- Рассмотреть устройство и назначение стоматологического инструментария.

- Ознакомить с правилами работы со стоматологическим инструментарием.

- Рассмотреть правила  ухода за стоматологическим инструментарием и установками.

- Ознакомить с правилами  асептики и антисептики в условиях стоматологического кабинета.

- Ознакомить с последовательностью действий при предстерилизационной обработке стоматологического инструментария.

- Рассмотреть методы контроля качества предстерилизационной обработки.

- Ознакомить с режимами  стерилизации стоматологического инструментария.

- Рассмотреть методы контроля качества стерилизации стоматологического инструментария.

- Ознакомить с методами профилактики ятрогенных и инфекционных заболеваний в условиях стоматологического терапевтического кабинета.

- Ввести новые понятия и дать определение новым терминам: «стоматологическое зеркало, стоматологический пинцет, стоматологический зонд, экскаватор, гладилка, штопфер, шпатель, азопирамовая проба, амидопирамовая проба, фенолфталеиновая проба, индикаторные полоски, режимы  стерилизации, сухожаровая стерилизация, химический метод стерилизации, ятрогенное заболевание».

4. Основные вопросы темы:

1) стоматологический инструментарий   для   терапевтического   приема -  виды, назначение.

2) стоматологические наконечники – виды, назначение

3) правила работы стоматологическим инструментарием и оборудованием.

4) правила ухода за стоматологическим инструментарием и оборудованием.

5) методы дезинфекции стоматологического инструментария.

6) режимы  стерилизации стоматологического инструментария.

7) контроль качества предстерилизационной оброботки стоматологического инструментария.

8) контроль качества стерилизации стоматологического инструментария

9) ятрогенные и инфекционные заболевания, их профилактика.

5. Методы обучения: объяснение, демонстрация, наблюдение за работой преподавателя, работа в малых группах, прямое наблюдение за операциональными и коммуникативными навыками студентами, выполнение заданий в альбомах, рабочих тетрадях, обратная связь.

Средства обучения: комплект стоматологических инструментов для терапевтического  приема больного, схема ориентировочной основы действий при предстерилизационной обработке стоматологических инструментов, растворы для предстеризационной обработки инструментов, реактивы для проведения контроля  качества предстерилизационной обработки.

- Примерный хронометраж занятия

| № п/п | Этап занятия | Содержание этапа занятия | Методы обучения | Методы контроля (по выбору преподавателя) | Время, отведенное на этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводный этап | Приветствие, перекличка, оглашение темы, мотивационной характеристики, целей и задач занятия. | - | - | 15 минут |
| 2. | Контроль исходного уровня подгото-вки | Определение исходного уровня знаний. | - | 1.Устный опрос 2.Письменный опрос 3.Уплотненный опрос 4.Блиц-опрос 5.Тестирование | 45 минут |
| 3. | Основ-ной этап | 1. Преподаватель демонстрирует комплект стоматологических инструментов для терапевтического приема, устройство и назначение инструмента, правильную фиксацию инструмента в руке врача, правильное положение инструмента в руке врача при осмотре и лечении стоматологического больного. | Объяснение, Демонстрация. |  | 60 минут |
|  |  | Студенты в малых группах работают с комплектом стоматологических инструментов для терапевтического приема, изучают устройство инструмента, определяют его назначение, демонстрируют фиксацию инструмента в руке, положение инструмента в руке при работе с инструментом – 30 минут. | Работа в малых группах | Прямое наблюдение за операциональными навыками. | 30 минут |
|  | Перерыв |  | 30 минут |
|  | Основ-ной этап | Преподаватель демонстрирует емкости с дезинфицирующими растворами для предстерилизационной обработки стоматологических инструментов, подготовки дезинфицирующих растворов, последовательности действий медсестры стоматологического кабинета при предстерилизационной обработке стоматологических инструментов, реактивов для контроля качества предстерилизационной обработки.выполнение азопирамовой и фенолфталеиновой пробы. | Объяснение. Демонстрация. |  | 30 минут |
|  |  | Студенты в малых группах отрабатывают алгоритм действий при предстерилизационной обработке стоматологических инструментов, проводят контроль качества предстерилизационной обработки стоматологических инструментов с проведением азопирамовой и фенолфталеиновой пробы. | Работа в малых группах | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 30 минут |
|  |  | Выполнение заданий в альбомах, рабочих тетрадях. 1.Рисунок «Стоматологический инструментарий для стоматологического терапевтического приема» . | 1.Студент в альбоме выполняет рисунок: «Стоматологический инструментарий для стоматологического терапевтического приема». | 1.Прямое наблюдение за операциональными навыками студента. | 15 минут |
|  |  | 2.Составить алгоритм последовательности действий при предстерилизационной обработке и стерилизации стоматологического инструментария. | 3. Студент в альбоме составляет схему: «Алгоритм последовательности действий при предстерилизационной обработке и стерилизации стоматологического инструментария». | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 15 минут |
| 4. | Этап провер-ки качества | 1.Заключительный контроль знаний |  | 1.Письменный опрос 2.Уплотненный опрос 3.Блиц-опрос 4.Тестирование | 20 минут |
|  |  | 2.Предоставление обратной связи |  |  | 15 минут |
|  |  | 3.Заполнение оценочных рубрик (чек-листов), подсчет баллов. |  |  | 15 минут |
|  |  | 4.Оглашение оценок и выставление их в учебный журнал. |  |  | 5 минут |
|  |  | 5. Комментарии к домашнему заданию по теме следующего занятия. |  |  | 5 минут |
|  | Итого | 330 минут (6 академических часов по 50 минут =300 минут, перерыв – 30 минут). |

6. Рекомендуемая литература

Основная:

1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д.  Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2002г.- 544с.

2.  Магид Е.А., Мухин Н.А. Атлас по фантомному курсу.- М.Медицина.- 1996

4.Скорникова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика терапевтической стоматологии. Ростов-на Дону, 2002.- «Феникс».- с.4-246.

5. Боровский Е.В..  Фантомный курс. - Москва, 2005  - с. 2- 150.

Дополнительная:

1.Мороз С.В.  Стоматологические боры и фрезы.- С-Петербург, 2002.- 64с.

2. Шмигиролов С.П. Стоматологические установки. 2002 г.., с. 208.

3. Шопен Франк. Дезинфекция в стоматологии.- 1997.

4. Брейдо И.С. История асептики и антисептики в России. – Л., 1956.

5. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М., Ч. 2, 1972.

6. Тимофеев Н.С., Тимофеев Р.Н. Асептика и антисептика. – Л., Медицина, 1980.

7. Лярский П.П. Тактика применения аэрозолей для целей дезинфекции помещений лечебно-профилактических учреждений.  Гигиена и Санитария. – 1989, № 2, - С. 35-38

8. Фирма Comesa – Комплексная программа АНТИСПИД. – Австрия, 1995.

9. Прокопенко Ю.И. Основные направления теоретических исследований по проблеме дезинфекции. Сб. Научных трудов. Современные методы и средства дезинфекции и стерилизации. –М., 1999, -С. 7-16.

10. Есембаева С.С. Дезинфекция и стерилизация стоматологических инструментов и материалов. Неотложные состояние в стоматологии. Алматы, 2004.

11. Кунанбаева Т.С. Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения в стоматологической практике. Алматы, 2005.

7. Контроль (вопросы, задания в тестовой форме)

7.1. Оценка когнитивной компетенции:

Вопросы:

1) Какие стоматологические инструменты  применяют при осмотре пациента на  терапевтическом   стоматологическом приеме?

2) Какие стоматологические инструменты  и оборудование применяют при препарировании кариозной полости?

3) Какие стоматологические инструменты  и оборудование применяют при пломбировании кариозной полости?

4) Каковы правила фиксации стоматологических инструментов различного назначения в руке врача?

5) Какие основные правила работы со стоматологическими инструментами?

6) Какие существуют режимы предстерилизационной обработки стоматологических  инструментов?

7)  Какие существуют режимы стерилизации стоматологических инструментов?

8) Какие существуют методы контроля качества  предстерилизационной обработки стоматологического инструментария?

9) Какие существуют методы контроля качества  стерилизации стоматологических инструментов?

10) В чем заключается профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний в условиях  стоматологического терапевтического кабинета?

Задания в тестовой форме:

Задание №1.

Искусственно создаваемый человеком механизм передачи инфекции называется:

1. Контактный

2.Воздушно-капельный

3.+Артифициальный

4.Парентеральный

5.Бытовой

Задание №2.

Комплекс мер, направленных  на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных на объектах окружающей среды, называется:

1.Дезинсекция

2.+Дезинфекция

3.Стерилизация

4. Дезактивация

5.Дератизация

Задание №3.

Полное освобождение вещества или предмета от микроорганизмов путем воздействия химических или физических агентов называется:

1.Дезинсекция

2.Дезинфекция

3.+Стерилизация

4. Дезактивация

5.Дератизация

Задание №4.

Система организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению  внутрибольничных инфекций среди пациентов и персонала носит название контроля:

1.+ Инфекционного

2. Дезинтоксикационного

3.Профилактического

4.Стерилизационного

5.Дезинсектицидного

Задание №5.

Вещество, уничтожающее  возбудителей инфекционных болезней человека и животных на объектах окружающей среды, называется средством:

1.Дезактивирующим

2.+Дезинфекционным

3.Дезинсектицидным

4.Дератизирующим

5.Дезодорирующим

Задание №6.

Использованный  медицинский инструментарий одноразового пользования подлежит:

1. Очистке и стерилизации

2. Утилизации

3.+Дезинфекции и утилизации

4. Дезинфекции

5. Стерилизации

Задание №7.

Утилизация одноразовых шприцов после предварительной дезинфекции осуществляется посредством:

1.+ Сжигания

2. Дробления

3. Раздавливания

4.Травления

5. Разрезания

Задание №8

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для осмотра полости рта?

1.Зеркало

2. Штопфер

3. Экскаватор

4. Гладилка

5.Шпатель

Задание №9.

Классификация ятрогений  включает ятрогении, связанные со всеми перечисленными ниже медицинскими мероприятиями, КРОМЕ:

1. Профилактики

2. Диагностики

3. Лечения

4. Реанимации

5. +Прогнозирования

Задание №10

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для определения глубины кариозной полости?

1.Зеркало

2.Штопфер

3.Экскаватор

4. Гладилка

5. +Зонд

Задание №11

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для конденсации пломбировочного материала?

1. Зеркало

2.+ Штопфер

3. Экскаватор

4. Гладилка

5. Шпатель

Задание №12

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для удаления зубных отложений?

1. Зеркало

2. Штопфер

3. +Экскаватор

4. Гладилка

5. Шпатель

Задание №13

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для внесения пломбировочного материала в кариозную полость?

1.Зеркало

2.Штопфер

3.Экскаватор

4.+ Гладилка

5. Шпатель

Задание №14

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для замешивания  пломбировочного материала?

1.Ззеркало

2. Штопфер

3. Экскаватор

4. Гладилка

5. +Шпатель

Задание №15

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для удержания ватных шариков, валиков, эндодонтических инструментов?

1.Зеркало

2.Штопфер

3.+Пинцет

4.Гладилка

5.Шпатель

Задание №16

Боры бывают всех перечисленных ниже вариантов формы, КРОМЕ:

1. Шаровидной

2. Конусовидной

3.Цилиндрической

4. +Кубовидной

5.Обратно конусовидной

Задание №17

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для  моделирования пломбы?

1.Пинцет

2.Зонд

3.Экскаватор

4.+Гладилка

5.Шпатель

Задание №18

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для определения степени подвижности зуба?

1.Зонд

2.Штопфер

3.+ Пинцет

4. Гладилка

5.Шпатель

Задание №19

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется для проведения перкуссии зуба?

1.Экскаватор

2.Штопфер

3.+ Пинцет

4.Гладилка

5.Шпатель

Задание №20

Какой инструмент из перечисленных ниже применяется при осмотре полости рта?

1.Экскаватор

2.Штопфер

3 +Пинцет

4. Гладилка

5. Шпатель

Задание №21

Размеры экскаваторов:

1. +0-3

2. 0-4

3. 0-8

4.1-4

5. 1-8

Задание №22

Гладилки комбинируют с:

1.+ Штопфером

2.Зондом

3. Экскаватором

4.Шшпателем

5.Крючком

Задание №23

Стоматологический экскаватор используется для:

1. Наложения пломбы

2. +Удаления зубных отложений

3. Моделирования  пломбы

4. Зондирования

5. Отделки пломбы

Задание №24

Карбидные боры иначе называются:

1. Стальными

2. Алмазными

3. +Твердосплавными

4. Комбинированными

5. Финишными

Задание №25

Средство, используемое для холодной стерилизации стоматологических зеркал:

1. 1% раствор фурациллина

2.+ 6% раствор перекиси водорода

3. 2% новокаина

4. 0,5% раствор хлорамина

5. 75% метиловый спирт

Задание №26

Стоматологические зеркала стерилизуются методом химической стерилизации  в течение часов:

1. +1-2

2. 3-4

3.5-6

4. 7-8

5. 9-10

Задание №27

Стерильность инструментов после химической стерилизации сохраняется в растворе:

1. 1 час

2. 2 часа

3. 3 часа

4.+ 1 сутки

5.  2 суток

Задание №28

В глассперленовом стерилизаторе стерилизуют:

1. Стоматологические зеркала

2.Боры

3.Вату

4. Белье

5.Оттиски

Задание №29

В глассперленовом стерилизаторе стерилизация инструментов проводится:

1. Горячим паром

2. Сухим теплом

3. Облучением

4.+ Нагретыми  стеклянными шариками

5. Раствором глутаральдегида

Задание №30

Поверхность стоматологической установки обрабатывается дезинфицирующим раствором:

1. 1 раз вдень

2. 2 раза в день

3. 3 раза в день

4.+ После приема каждого пациента

5. В конце рабочего дня

Задание №31

Контроль качества предстеризационной  очистки изделий медицинского назначения на наличие скрытой крови,окислителей и ржавчины проводят путем постановки:

1. +Азопирамовой пробы

2. Фенолфталеиновой пробы

3. Бензидиновой пробы

4. Формалиновой пробы

5. Пробы с перекисью водорода

Задание №32

В глассперленовом стерилизаторе обрабатываются:

1. Лотки для  хранения инструментов

2.+ Эндодонтический инструментарий

3. Шовный материал

4. Стоматологические зеркала

5. Стоматологические наконечники

Задание №33

Стерильный стол сохраняет стерильность в течение (часов):

1.  2

2.  3

3. + 6

4. 10

5. 24

Задание №34

Сухожаровая стерилизация предназначена для:

1. Перевязочного материала

2.  Белья

3. Ватных валиков

4.  +Металлических инструментов

5. Шовного материала

Задание №35

Какая проба позволяет выявить остаточное количество моющих средств на стоматологических инструментах:

1. Бензидиновая проба

2. Амидопириновая проба

3. +Фенолфталеиновая проба

4. Формалиновая проба

5. Ортотолуидиновая проба

Задание №36

После проведения предстерилизационной  обработки стоматологических инструментов  медсестра стоматологического кабинета  приступила к проведению азопирамовой  пробы  на наличие скрытой крови на  обработанных инструментах.

Какой  цвет  окрашивания  является   НАИБОЛЕЕ   характерным  для положительного  результата азопирамовой    пробы?

1.+ Фиолетово-сиреневое  окрашивание

2. Розовое окрашивание

3. Сине - зеленое  окрашивание

4. Голубое  окрашивание

5. Желто - фиолетовое  окрашивание

7.2 Оценка операциональной компетенции проводится по результатам выполнения заданий:

1.Рисунок «Стоматологический инструментарий для стоматологического терапевтического приема»

2. Составить алгоритм последовательности действий при предстерилизационной обработке и стерилизации стоматологического инструментария.

7.3 Оценка аксиологической компетенции (коммуникативных навыков) – проводится по результатам усвоения новых терминов: «стоматологическое зеркало, стоматологический пинцет, стоматологический зонд, экскаватор, гладилка, штопфер, шпатель, дезинфекция, стерилизация, азопирамовая проба, фенолфталеиновая проба, индикаторные полоски, внутрибольничная инфекция,  ятрогенные заболевания, артифициальный механизм передачи инфекции, дезинфицирующие препараты».

7.4 Оценка правовой компетенции проводится по вопросам.

Вопросы:

1. Режимы предстерилизационной обработки стоматологических  инструментов.

2. Режимы стерилизации стоматологических инструментов.

3. Методы контроля качества предстерилизационной обработки и  стерилизации стоматологических инструментов.

4. Профилактика ятрогенных и инфекционных заболеваний в условиях  стоматологического терапевтического кабинета.

7.5. Оценка навыков самосовершенствования – презентация и защита СРС по теме «Компьютерная томография в стоматологии».